TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-04-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.696	    1.108	    0.576	   96.404	    1.682	    0.088	    0.009	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.479	N/A	07/03/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.689	    1.141	    0.577	   96.110	    1.907	    0.129	    0.009	    0.009	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.439	0.000	07/03/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1010	    1.349	    0.143	    0.575	   97.361	    1.005	    0.107	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.285	 -105.937	07/03/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.011	    2.413	    0.579	   95.084	    2.264	    0.157	    0.017	    0.028	    0.009	    0.009	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.540	  -39.956	07/03/2026	
8549	WT 2 System Check	       987	    0.000	    2.836	    0.567	   96.958	    0.202	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1310.338	-32000.00	07/03/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1009	    0.742	    1.085	    0.575	   96.604	    1.455	    0.088	    0.010	    0.009	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.863	  -55.481	07/03/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.002	    2.296	    0.575	   95.614	    2.008	    0.076	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.002	 -109.049	07/03/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1005	    0.004	    2.308	    0.573	   95.853	    1.793	    0.041	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.426	 -106.051	07/02/2026