TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-19-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.814	    1.023	    0.579	   95.815	    2.219	    0.098	    0.011	    0.010	    0.003	    0.001	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.757	N/A	05/19/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.894	    0.939	    0.577	   96.317	    1.720	    0.104	    0.009	    0.009	    0.003	    0.001	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.059	0.000	05/19/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1020	    0.924	    0.143	    0.575	   97.012	    1.743	    0.132	    0.020	    0.017	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1345.378	 -103.424	05/19/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1023	    0.010	    2.287	    0.585	   93.894	    3.550	    0.187	    0.017	    0.029	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.869	  -41.341	05/19/2026	
8549	WT 2 System Check	      1043	    0.006	    2.302	    0.598	   91.355	    5.835	    0.485	    0.007	    0.010	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1349.558	  -84.504	05/19/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.791	    1.038	    0.579	   95.931	    2.091	    0.116	    0.012	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.641	  -54.015	05/19/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1014	    0.001	    2.308	    0.579	   94.774	    2.831	    0.082	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.555	 -105.202	05/19/2026