TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-17-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1012	    0.799	    0.942	    0.576	   96.315	    1.857	    0.067	    0.007	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.517	N/A	02/17/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.763	    1.001	    0.576	   96.424	    1.739	    0.058	    0.006	    0.006	    0.000	    0.000	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.675	0.000	02/17/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.481	    0.167	    0.582	   96.013	    2.212	    0.096	    0.013	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.870	 -100.169	02/17/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1012	    0.015	    2.422	    0.579	   94.920	    2.405	    0.165	    0.018	    0.031	    0.010	    0.010	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.998	  -46.968	02/17/2026	
8549	WT 2 System Check	       999	    0.000	    2.358	    0.570	   96.609	    0.995	    0.033	    0.001	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1322.987	 -116.480	02/17/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1012	    0.787	    0.972	    0.576	   96.319	    1.831	    0.070	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.199	  -63.227	02/17/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.007	    2.298	    0.577	   95.252	    2.354	    0.083	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.477	 -107.260	02/17/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025