## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
10/14/2024	1015	0.786	1.041	0.579	95.834	2.168	0.142	0.011	0.011	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.228	N/A
10/13/2024	1014	0.843	0.977	0.578	96.037	1.981	0.129	0.011	0.012	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.112	N/A
10/12/2024	1012	0.830	0.996	0.577	96.219	1.822	0.107	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.066	N/A
10/11/2024	1018	0.938	0.907	0.582	95.460	2.549	0.122	0.009	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.398	N/A
10/10/2024	1016	0.916	0.919	0.580	95.708	2.318	0.113	0.010	0.009	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.648	N/A
10/09/2024	1015	0.694	1.215	0.579	95.710	2.243	0.114	0.010	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.367	N/A
10/08/2024	1015	0.666	1.267	0.579	95.628	2.279	0.132	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.449	N/A
10/07/2024	1015	0.604	1.319	0.579	95.603	2.334	0.118	0.009	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.101	N/A
10/06/2024	1018	0.638	1.260	0.581	95.292	2.663	0.126	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.837	N/A
10/05/2024	1021	0.695	1.192	0.583	94.945	3.011	0.131	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1337.336	N/A
10/04/2024	1021	0.671	1.313	0.584	94.720	3.092	0.178	0.011	0.010	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1336.547	N/A
10/03/2024	1015	0.707	1.360	0.581	95.316	2.471	0.124	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.480	N/A
10/02/2024	1013	0.745	1.207	0.579	95.763	2.161	0.103	0.009	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.751	N/A
10/01/2024	1018	0.704	1.268	0.582	95.123	2.736	0.144	0.010	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.612	N/A
09/30/2024	1018	0.689	1.304	0.582	95.048	2.788	0.148	0.010	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.591	N/A
09/29/2024	1010	0.687	1.366	0.578	95.904	1.922	0.096	0.009	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.182	N/A
09/28/2024	1011	0.684	1.360	0.578	95.883	1.964	0.088	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1329.446	N/A
09/27/2024	1012	0.521	1.331	0.576	96.058	1.986	0.087	0.008	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.961	N/A
09/26/2024	1020	0.612	1.344	0.582	95.111	2.684	0.175	0.018	0.033	0.008	0.007	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	1336.301	N/A
09/25/2024	1016	0.675	1.347	0.581	95.270	2.573	0.110	0.010	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.891	N/A
09/24/2024	1013	0.702	1.294	0.579	95.688	2.182	0.107	0.010	0.010	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1331.449	N/A
09/23/2024	1020	0.702	1.387	0.584	94.635	3.111	0.145	0.009	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.097	N/A
09/22/2024	1015	0.544	1.391	0.579	95.508	2.431	0.107	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.534	N/A
09/21/2024	1019	0.673	1.320	0.582	95.012	2.821	0.149	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.888	N/A
09/20/2024	1018	0.724	1.255	0.582	95.094	2.763	0.134	0.011	0.010	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1334.447	N/A
09/19/2024	1014	0.720	1.322	0.580	95.468	2.361	0.107	0.008	0.008	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.183	N/A
09/18/2024	1020	0.741	1.272	0.584	94.803	3.008	0.147	0.011	0.011	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1334.955	N/A
09/17/2024	1020	0.772	1.229	0.584	94.788	3.021	0.163	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1335.112	N/A
09/16/2024	1019	0.729	1.287	0.583	94.901	2.895	0.160	0.011	0.011	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.565	N/A
09/15/2024	1020	0.581	1.271	0.581	95.196	2.781	0.147	0.010	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1337.775	N/A
09/14/2024	1016	0.671	1.352	0.581	95.232	2.580	0.142	0.009	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.153	N/A
09/13/2024	1018	0.715	1.331	0.583	94.993	2.790	0.146	0.010	0.010	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.473	N/A
09/12/2024	1015	0.680	1.348	0.581	95.353	2.465	0.133	0.009	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.421	N/A
09/11/2024	1014	0.769	1.238	0.580	95.522	2.327	0.120	0.010	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.524	N/A
09/10/2024	1014	0.761	1.223	0.580	95.635	2.233	0.123	0.010	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.611	N/A
09/09/2024	1014	0.723	1.256	0.580	95.625	2.232	0.135	0.011	0.012	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.108	N/A
09/08/2024	1017	0.802	1.197	0.582	95.246	2.598	0.132	0.010	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.795	N/A
09/07/2024	1014	0.766	1.212	0.580	95.651	2.236	0.112	0.009	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1331.573	N/A
09/06/2024	1017	0.715	1.261	0.581	95.300	2.545	0.152	0.011	0.010	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.738	N/A
09/05/2024	1015	0.659	1.341	0.580	95.432	2.399	0.135	0.012	0.014	0.003	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1332.944	N/A
09/04/2024	1016	0.617	1.380	0.581	95.283	2.558	0.136	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.846	N/A
09/03/2024	1015	0.672	1.343	0.580	95.430	2.390	0.137	0.010	0.011	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.473	N/A
09/02/2024	1016	0.722	1.291	0.581	95.299	2.536	0.129	0.009	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.721	N/A
09/01/2024	1018	0.737	1.316	0.583	95.008	2.764	0.148	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.136	N/A
08/31/2024	1018	0.681	1.382	0.583	94.887	2.868	0.154	0.010	0.011	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.874	N/A
08/30/2024	1017	0.733	1.289	0.582	95.183	2.633	0.137	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1332.992	N/A
08/29/2024	1018	0.790	1.165	0.582	95.232	2.660	0.126	0.011	0.010	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1333.947	N/A
08/28/2024	1019	0.652	1.441	0.583	94.734	3.032	0.122	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.772	N/A
08/27/2024	1016	0.780	1.189	0.581	95.358	2.532	0.114	0.010	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1333.044	N/A
08/26/2024	1021	0.693	1.283	0.584	94.770	3.094	0.136	0.010	0.009	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.133	N/A
08/25/2024	1026	0.750	1.248	0.587	94.232	3.497	0.227	0.015	0.019	0.004	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	1338.301	N/A
08/24/2024	1024	0.560	1.312	0.584	94.593	3.328	0.180	0.010	0.011	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1340.330	N/A
08/23/2024	1016	0.569	1.285	0.579	95.621	2.388	0.119	0.008	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.739	N/A
08/22/2024	1021	0.577	1.223	0.582	95.082	2.951	0.145	0.009	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1339.433	N/A
08/21/2024	1021	0.551	1.312	0.582	94.993	2.964	0.154	0.010	0.011	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1338.683	N/A
08/20/2024	1023	0.539	1.362	0.583	94.732	3.165	0.177	0.010	0.011	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1339.163	N/A
08/19/2024	1027	0.542	1.294	0.585	94.305	3.633	0.203	0.010	0.011	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1342.557	N/A
08/18/2024	1023	0.675	1.192	0.584	94.753	3.159	0.198	0.010	0.011	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1339.011	N/A
08/17/2024	1015	0.686	1.371	0.581	95.194	2.638	0.095	0.007	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.188	N/A
08/16/2024	1018	0.651	1.389	0.582	94.935	2.860	0.149	0.007	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.168	N/A
08/15/2024	1019	0.657	1.361	0.583	94.881	2.915	0.167	0.008	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.972	N/A
08/14/2024	1018	0.703	1.276	0.582	95.093	2.744	0.165	0.009	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.620	N/A
08/13/2024	1018	0.705	1.301	0.582	95.089	2.743	0.145	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.904	N/A
08/12/2024	1018	0.716	1.242	0.582	95.148	2.733	0.145	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.632	N/A
08/11/2024	1021	0.753	1.155	0.583	94.930	2.977	0.165	0.009	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.610	N/A
08/10/2024	1018	0.796	1.230	0.583	94.963	2.836	0.150	0.009	0.012	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.516	N/A
08/09/2024	1019	0.848	1.166	0.584	94.875	2.939	0.148	0.009	0.012	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.866	N/A
08/08/2024	1019	0.809	1.264	0.584	94.693	3.085	0.132	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.425	N/A
08/07/2024	1020	0.791	1.301	0.585	94.585	3.163	0.144	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.655	N/A
08/06/2024	1022	0.835	1.304	0.587	94.257	3.407	0.179	0.008	0.009	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.973	N/A
08/05/2024	1020	0.658	1.311	0.583	94.901	2.961	0.151	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.903	N/A
08/04/2024	1017	0.593	1.281	0.580	95.433	2.538	0.139	0.008	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1336.042	N/A
08/03/2024	1015	0.727	1.184	0.580	95.588	2.351	0.130	0.009	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.646	N/A
08/02/2024	1015	0.684	1.300	0.580	95.368	2.536	0.099	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.037	N/A
08/01/2024	1021	0.703	1.298	0.584	94.693	3.106	0.178	0.010	0.011	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1335.972	N/A
07/31/2024	1014	0.647	1.423	0.580	95.365	2.407	0.141	0.008	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.584	N/A
07/30/2024	1017	0.672	1.427	0.583	94.915	2.818	0.151	0.007	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1332.828	N/A
07/29/2024	1018	0.638	1.366	0.582	94.992	2.836	0.154	0.007	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.819	N/A
07/28/2024	1025	0.682	1.361	0.587	94.132	3.603	0.195	0.009	0.012	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1337.792	N/A
07/27/2024	1019	0.718	1.317	0.583	94.909	2.874	0.152	0.010	0.015	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1334.163	N/A
07/26/2024	1023	0.791	1.222	0.586	94.419	3.341	0.192	0.011	0.016	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	1336.571	N/A
07/25/2024	1018	0.721	1.324	0.583	94.969	2.803	0.163	0.009	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.555	N/A
07/24/2024	1014	0.697	1.316	0.580	95.525	2.338	0.110	0.006	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1331.684	N/A
07/23/2024	1016	0.607	1.421	0.581	95.177	2.641	0.136	0.007	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.612	N/A
07/22/2024	1014	0.557	1.385	0.578	95.653	2.277	0.114	0.006	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.603	N/A
07/21/2024	1014	0.601	1.304	0.578	95.786	2.184	0.110	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.551	N/A
07/20/2024	1015	0.547	1.403	0.579	95.541	2.357	0.138	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.118	N/A
07/19/2024	1014	0.611	1.333	0.579	95.658	2.252	0.128	0.007	0.007	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.256	N/A
07/18/2024	1014	0.602	1.327	0.578	95.715	2.207	0.130	0.009	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1333.461	N/A
07/17/2024	1016	0.582	1.350	0.579	95.476	2.448	0.126	0.008	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1334.557	N/A
07/16/2024	1016	0.561	1.373	0.579	95.460	2.455	0.126	0.009	0.010	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	1334.808	N/A